ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

| Наименование заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес объекта установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип клапана | ☐ двухходовой |  |  |  | ☐ регулирующий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ запорно-регулирующий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ запорный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ трехходовой |  |  |  | ☐ разделяющий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ смешивающий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр условный, DN | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление условное, PN | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая среда | ☐ насыщенный пар ☐ перегретый пар |  |  | ☐ вода |  |  |  |  | ☐ воздух |  |  | ☐ другая |
|  | Температура рабочей среды T, °С | Min до 220 |  |  |  |  |  |  |  | max |  |  |  |
|  | Расход рабочей среды, кг/ч | min |  |  |  |  |  |  |  | max |  |  |  |
|  | Давление перед клапаном Р1, бар изб. | min |  |  |  |  |  |  |  | max |  |  |  |
|  | Давление после клапана Р2, бар изб. | min |  |  |  |  |  |  |  | max |  |  |  |
|  | Материал корпуса | ☐ чугун |  |  | ☐ углеродистая сталь |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь |  |  |
|  | Тип присоединения | ☐ фланцевый |  |  | ☐ резьбовой |  |  |  |  |  | ☐ под приварку |  |  |
|  | Место установки | ☐ на улице |  |  |  |  | ☐ в помещении |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды, °С | от 20-40 цельсия до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр трубопровода, мм | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания, В | ☐ 230В |  | ☐ 380B AC |  |  |  | ☐ =24В DC |  |  |  | ☐ ~24В AC |  |
|  | Положение безопасности при отсутствии питания | ☐ нет |  |  | ☐ нормально-открытое |  |  |  |  |  | ☐ нормально-закрытое |  |  |
|  | Сигнал управления | ☐ трёхпозиционный |  |  | ☐ аналоговый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐ 4-20 мА |  |  |  |  |  | ☐ 0-10 В |  |  |
|  | Протоколы приема данных | ☐ HART |  |  |  |  |  |  | ☐ Profibus |  |  |  |  |
|  |  | ☐ Modbus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим эксплуатации, циклов/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик положения | ☐ да | ☐ R = Oм ☐ 4 – 20 мА |  | ☐ 0 – 10 В |  |  |  | ☐ нет |  |  |  |  |
|  | Взрывозащита | ☐ да (Exd) |  |  |  |  |  |  | ☐ нет |  |  |  |  |
| III. | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |